ОПРОСНИК

для расчета и выбора воздуходувок

Пожалуйста, заполните максимально подробно правую колонку таблицы

| 1 | Высота над уровнем моря, м |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Входное барометрическое давление (абсолютное), бар |  |
| 3 | Наружное или внутренне расположение воздуходувки |
| 3.1 | Наружное расположение |
| 3.1.1 | Температура окружающей среды максимальная, C° |  |
| 3.1.2 | Температура окружающей среды минимальная, C° |  |
| 3.2 | Внутреннее расположение |
| 3.2.1 | Температура помещения максимальная, C° |  |
| 3.2.2 | Температура помещения минимальная, C° |  |
| 3.2.3 | Температура окружающей среды максимальная (если всасывание происходит извне помещения), C° |  |
| 3.2.4 | Температура окружающей среды минимальная, (если всасывание происходит извне помещения), C° |  |
| 4 | Относительная влажность, % |  |
| 5 | Количество, шт. |  |
| 6 | Производительность (одной воздуходувки) Нормальный расход НМ3/Ч или КГ/Ч |  |
| 6.1 | Рабочий объемный расход (на стороне всасывания) м3/ч |  |
| 6.2 | Выходной объемный расход м3/ч |  |
| 7 | Выходное давление (избыточное), бар |  |
| 9 | Напряжение |  |
| 10 | Применение (аэрация, флотация, …) (При аэрации пожалуйста укажите кол-во аэротенков) |  |
| 11 | Необходимость системы ругулирования потока( дросселирование с панелью контроля-управления или частотный преобразователь) |  |
| 12 | Пункт и доставки и установки |  |
| 14 | Заказчик (наименование предприятия) |  |
| 15 | Заполнил опросник (должность, Ф.И.О.) |  |